## Recapitulazia
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ПЪРВИ ЕТАП
№ | ЧАСТ | Сума без ДДС, лева | Сума с ДДС, лева
1 | 2 | 3 | 4
1 | Демонтаж | 0 | 0
2 | Архитектурна | 0 | 0
3 | Конструктивна | 0 | 0
4 | Ел. Част | 0 | 0
5 | Ел. Външни връзки | 0 | 0
6 | ВиК | 0 | 0
7 | ОВ | 0 | 0
8 | Геодезия | 0 | 0
9 | Паркоустройство | 0 | 0
10 | Подпорна стена | 0 | 0
| Общо | 0 | 0
| Непредвидени разходи, 10% | 0 | 0
| Общо с непр. Разходи | 0 | 0

## Demontag
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
относно:
ОБЕКТ: Международен учебен център на Български червен кръст и пункт за медицинска помощ
No | Наименование | Мярка | Кол-во | Ед. цена | Ст-ст
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТА
1 | Временна метална ограда | м | 20 | 0 | 0
2 | Метални врати за вход-изход | бр | 2 | 0 | 0
3 | Временни ВиК връзки | м | 5 | 0 | 0
4 | Временни Ел. връзки | м | 20 | 0 | 0
II. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
A | СУТЕРЕН К-2,8
1 | Разбиване на същ.бетонова настилка | м3 | 28.7 | 0 | 0
2 | Разбиване на бетонов фундамент | м3 | 56 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | Демонтаж на врати гаражни | бр | 2 | 0 | 0
4 | Демонтаж на прозорци | бр | 2 | 0 | 0
5 | Демонтаж на врати | бр | 2 | 0 | 0
Б | ПЪРВИ ЕТАЖ К +0,00
1 | Разбиване на същ.бетонова плоча К+0,00 | м3 | 28.7 | 0 | 0
2 | Разбиване на същ.бетонова плоча К+2,8 | м3 | 12.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | Разрушаване на тухлени стени - 12,5 см | м3 | 12 | 0 | 0
4 | Разрушаване на тухлени стени - 25 см | м3 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | Демонтаж на врати | бр | 6 | 0 | 0
6 | Демонтаж на прозорци | бр | 5 | 0 | 0
Г | ПОКРИВ
1 | Демонтаж на дървена покривна конструкция | м3 | 9.7 | 0 | 0
2 | Сваляне на керемиди на Н=7м | бр | 1680 | 0 | 0
3 | Демонтаж на олуци | м | 44 | 0 | 0
Д | ФАСАДИ
1 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 14 | 0 | 0
2 | Демонтаж на водосточни казанчета | бр | 2 | 0 | 0
Е | ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
1 | Сваляне на стр.отпадъци от Н=4м | м3 | 42 | 0 | 0
2 | Сваляне на стр.отпадъци от Н=7м | м3 | 16 | 0 | 0
3 | Извозване на стр.отпадъци на 15 км | м3 | 182 | 0 | 0
0
| СУМА БЕЗ ДДС |  |  |  | 0
ДДС 20% : |  |  |  |  | 0
КРАЙНА СУМА С ДДС: |  |  |  |  | 0
Архитект:
/Р.Куманова/

## Arhitecture
ОБЕКТ: Международен учебен център на Български червен кръст и пункт за медицинска помощ
ЧАСТ: Архитектурна
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование на СМР | Ед.м. | Количество | Ед.цена | Стойност
I | ЗИДАРСКИ РАБОТИ
1 | Тухлена зидария с деб. 25см от кухи тухли, четворки | м3 | 55 | 0 | 0
2 | Тухлена зидария с деб. 12см от единични тухли | м2 | 135 | 0 | 0
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | Щурцове над врати 25/300 | бр. | 12 | 0 | 0
5 | Щурцове над врати 25/150 | бр. | 1 | 0 | 0
6 | Щурцове над врати 12/150 | бр. | 9 | 0 | 0
| ЗИДАРСКИ РАБОТИ |  |  |  | 0
II | СУХО СТРОИТЕЛСТВО
1 | Затваряне вертикални щрангове с предстенна обшивка от влагоустойчив гипсокартон, GKI, "куфари" | м2 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Алуминиеви ъглопротекторни шини за гипсокартон | мл | 24 | 0 | 0
| СУХО СТРОИТЕЛСТВО |  |  |  | 0
III | НАСТИЛКИ
1 | Изравнителна циментова замазка с деб. 7см под настилки | м2 | 335 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Изравнителна циментова замазка с деб. 7см по вътрешни стъпала и ст. Площадки | м2 | 18.6 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж настилка от гранитогрес | м2 | 95 | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж цокъл от гранитогрес | мл | 260 | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж настилка от ламинат клас3 | м2 | 48 | 0 | 0
6 | Доставка и монтаж дървени первази за ламинат | мл | 44 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7 | Доставка и монтаж настилка от теракот | м2 | 14 | 0 | 0
8 | Доставка и монтаж цокъл от теракот | м | 34 | 0 | 0
9 | Доставка и монтаж настилка от гранитогрес по стъпала | мл | 45 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж ръбохранители за стъпала | мл | 27 | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж цокъл от гранитогрес при стъпала и ст. площадки | мл | 28 | 0 | 0
12 | Лайсни за преход настилки | мл | 14 | 0 | 0
13 | Хидроизолация на бани и тераси | м2 | 14 | 0 | 0
| НАСТИЛКИ |  |  |  | 0
IV | ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ
1 | Доставка и монтаж на фаянсова облицовка по стени | м2 | 100 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж PVC профили за външни ъгли при фаянсови облицовки | мл | 15.6 | 0 | 0
| ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ |  |  |  | 0
V | ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ, БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
1 | Вътрешна ВЦ мазилка по тухлени и бетонови стени | м2 | 934 | 0 | 0
2 | Обръщане с ВЦ мазилка по страници отвори | мл | 137 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж ъглопротекторни шини за ВЦ мазилка | мл | 137 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 660 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | Гипсова шпакловка по страници отвори | мл | 137 | 0 | 0
6 | Фина шпакловка със стукопласт по стени и тавани | м2 | 660 | 0 | 0
7 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м2 | 688 | 0 | 0
| ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ, БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |  | 0
VI | ПОКРИВНИ РАБОТИ
1 | Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана под керемиди | м2 | 0 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж летви под керемиди - двойна скара | м2 | 305 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж керемиди метални с PVC покритие по покрив | м2 | 305 | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж снегозадържащи решетки | мл | 0 | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж челна дъска | мл | 60 | 0 | 0
6 | Доставка и монтаж каменна вата 15см | м2 | 0 | 0 | 0
| ПОКРИВНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
VII | ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ
1 | Водосточни тръби от поцинкована ламарина с PVC покритие, 0,5мм дебелина | мл | 0 | 0 | 0
2 | Олуци от поцинкована ламарина с PVC покритие, 0,5мм дебелина | мл | 0 | 0 | 0
3 | Надолучна пола от поцинкована ламарина с PVC покритие, 0,5мм дебелина | мл | 0 | 0 | 0
4 | Челна дъска от поцинкована ламарина с PVC покритие, 0,5мм дебелина | мл | 60 | 0 | 0
5 | Видосточни казанчета от поцинкована ламарина с PVC покритие, 0,5мм дебелина | бр | 0 | 0 | 0
6 | Обшивка страници ои покрив от поцинкована ламарина с PVC покритие, 0,5мм дебелина | м2 | 18 | 0 | 0
| ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |  | 0
VIII | ФАСАДА
1 | Доставка , монтаж и шпакловка топлоизолация от FIBRAN XPS -10см по фасадни стени | м2 | 370 | 0 | 0
2 | Доставка , монтаж и шпакловка топлоизолация от FIBRAN XPS -3см по страници отвори | мл | 117 | 0 | 0
3 | Доставка , монтаж и дюбелиране на рабицова мрежа заварена поцинкована 12*25 за камък | м2 | 405 | 0 | 0
4 | Баумит Баумокол Трас Медио еластично лепило за лепене до 20мм на камък | м2 | 370 | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж каменна облицовка по фасада | м2 | 370 | 0 | 0
6 | Доставка и монтаж каменна облицовка по страници отвори фасада | мл | 117 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
0
0
9 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 370 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж подпрозорачни прагове | мл | 28 | 0 | 0
| ФАСАДА |  |  |  | 0
IX | ДОГРАМА
1 | Доставка и монтаж на трислойна дървена дограма , стъклопакет, к-стъкло,съгласно спесификация | м2 | 52.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж вътрешни дървени врати 92/200 | бр. | 6 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж вътрешни дървени врати 82/200, WC брава и вентилационни отвори | бр. | 5 | 0 | 0
0
5 | Доставка и монтаж врати 92/200, самозатваряща се , димоуплътнена | бр. | 3 | 0 | 0
6 | Доставка и монтаж врати 180/210, негорима, самозатваряща се , димоуплътнена | бр. | 2 | 0 | 0
7 | Доставка и монтаж метални врати 92/200 | бр. | 1 | 0 | 0
8 | Доставка и монтаж метални врати 102/220 | бр. | 2 | 0 | 0
0
10 | Доставка и монтаж ролетни топлоизолирани | бр. | 2 | 0 | 0
| ДОГРАМА |  |  |  | 0
X | ДРУГИ
1 | Доставка и монтаж дървен парапет за вътрешно стълбище -Н=0,90м | мл | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Пренасяне и натоварване на стр. отпадъци | м3 | 9 | 0 | 0
3 | Извозване на стр. Отпадъци | м3 | 9 | 0 | 0
4 | Застилане подове с РЕ фолио | м2 | 150 | 0 | 0
5 | Предпазване дограма с РЕ фолио | м2 | 52.1 | 0 | 0
| ДРУГИ |  |  |  | 0
| ОБЩО АРХИТЕКТУРА |  |  |  | 0
| ДДС20% |  |  |  | 0
| ОБЩО АРХИТЕКТУРА с ДДС |  |  |  | 0
Архитект:
/Р.Куманова/

## Konstruction
ОБЕКТ: Международен учебен център на Български червен кръст и пункт за медицинска помощ
Част:Конструктивна
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование на СМР | м-ка | кол-во | ед.цена | стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І. | ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Ръчен изкоп до 10см | м3 | 20 | 0 | 0
2 | Механизиран изкоп | м3 | 235 | 0 | 0
3 | Обратен насип от свързани почви около сграда | м3 | 60 | 0 | 0
4 | Обратен насип от трошен камък около сграда | м3 | 50 | 0 | 0
5 | Механизиеано натоварване и извозване на земни маси на депо | м3 | 200 | 0 | 0
6 | Обратен насип от трошен камък фракция 0-40мм с механична трамбовка | м3 | 55 | 0 | 0
7 | Доставка и полагане на пясъчна посипка с дебелина 5см над трошен камък | м3 | 6 | 0 | 0
| ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ІІ. | КОФРАЖНИ РАБОТИ
1 | Кофраж за подложен бетон | м2 | 6 | 0 | 0
2 | Кофраж за предпазен бетон | м2 | 3 | 0 | 0
3 | Кофраж за фундаментна плоча | м2 | 20 | 0 | 0
4 | Кофраж за стени от К-3,60 до К-2,85 | м2 | 121 | 0 | 0
5 | Кофраж за настилка на К-2,85 | м2 | 5 | 0 | 0
6 | Кофраж за стени и колони от К-2,85 до К-0,05 | м2 | 315 | 0 | 0
7 | Кофраж за плоча,греди и стълби на К-0,05 | м2 | 220 | 0 | 0
8 | Кофраж за стени и колони от К-0,05 до К+2,95 | м2 | 121 | 0 | 0
9 | Кофраж за плоча,греди и стълби на К+3,15 | м2 | 283 | 0 | 0
| КОФРАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ІІІ. | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
| Заготовка доставка и монтаж армировка от стомана АІ | кг | 919 | 0 | 0
| Заготовка доставка и монтаж армировка от стомана АІII | кг | 27485 | 0 | 0
| АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ІV. | БЕТОНОВИ РАБОТИ
1 | Доставка и полагане на подложен бетон В10-10см | м3 | 15 | 0 | 0
2 | Доставка и полагане на предпазен бетон В10-5см | м3 | 8 | 0 | 0
3 | Доставка и полагане на бетон В25 за фундаментна плоча | м3 | 49 | 0 | 0
4 | Доставка и полагане на бетон В25 за стени от К-3,60 до К-2,85 | м3 | 20 | 0 | 0
5 | Доставка и полагане на бетон В25 за настийка на К-2,85 | м3 | 14 | 0 | 0
6 | Доставка и полагане на бетон В25 за стени и колони от К-2,85 до К-0,10 | м3 | 37 | 0 | 0
7 | Доставка и полагане на бетон В25 за плоча,греди и стълби на К-0,05 | м3 | 32 | 0 | 0
8 | Доставка и полагане на бетон В25 за стени и колони от К-0,05 до К+2,95 | м3 | 14 | 0 | 0
9 | Доставка и полагане на бетон В25 за плоча,греди и стълби на К+3,15 | м3 | 55 | 0 | 0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10 | Превоз бетон | м3 | 244 | 0 | 0
11 | Полагане бетон с бетон помпа | м3 | 244 | 0 | 0
12 | Транспорт бетон помпа | м3 | 244 | 0 | 0
| БЕТОНОВИ РАБОТИ |  |  |  | 0
V. | ДЪРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
3 | Покривни ребра 8/16 | мл | 650 | 0 | 0
4 | Покривни столици 14/16 | мл | 125 | 0 | 0
5 | Дъсчена обшивка покрив-5см | м2 | 305 | 0 | 0
0
7 | Доставка и монтаж челна дъска | мл | 150 | 0 | 0
8 | Плътни стени от кота +3,15 до кота+6,55-сечение 12/18 | м2 | 131 | 0 | 0
0
0
11 | Монтаж покривна конструкция | м2 | 305 | 0 | 0
12 | Скрепителни елементи покрив | бр. | 950 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
13 | Противопожарна обработка на дървени елененти | м3 | 80 | 0 | 0
| ПОКРИВНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
VI. | ИЗИЛАЦИОННИ РАБОТИ
1 | Доставка и полагане на пполиетиленово фолио | м2 | 120 | 0 | 0
2 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см под настилката | м2 | 110 | 0 | 0
3 | Доставка и полагане на битумен грунд върху бетонова основа | м2 | 295 | 0 | 0
4 | Доставка и полагане на 2 пласта рулонна, битумна хидроизолация с дебелина на всеки пласт по 4мм | м2 | 295 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | Доставка и полагане на XPS 3 см за предпазване на хидроизолация | м2 | 295 | 0 | 0
6 | Доставка и полагане на ФУНДАЛИН дренажен | м2 | 295 | 0 | 0
| ИЗИЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |  | 0
| ОБЩО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |  | 0
| ДДС20% |  |  |  | 0
| ВСИЧКО |  |  |  | 0
Архитект:
/Р.Куманова/

## El.chast
ОБЕКТ: Международен учебен център на Български червен кръст и пункт за медицинска помощ
Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | К-во | Ед.цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Полагане на газова тръба открито 3" | м | 30 | 0 | 0
2 | Направа и монтаж на дребна носеща конструкция | кг | 16 | 0 | 0
3 | Направа и монтаж на стоманена конструкция за кабелни носачи | кг | 16 | 0 | 0
4 | Минизиране двукратно на стоманена конструкция | м2 | 3 | 0 | 0
5 | Прикрепване на газова тръба 3" | бр. | 3 | 0 | 0
6 | Боядисване двукратно на стоманена конструкция | м2 | 3 | 0 | 0
7 | Закрепване на PVC тръби по конструкция | м | 15 | 0 | 0
8 | Пробиване на отвори ръчно в тухлена зидария при сечение 20/20см | бр. | 2 | 0 | 0
9 | Доставка и монтаж на разпределително табло I Р44степен на защита по схема | бр. | 3 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж на главно разпределително табло I Р44степен на защита по схема | бр. | 1 | 0 | 0
11 | Ключ обикновен 10А,250в за скрита инсталация | бр. | 11 | 0 | 0
12 | Ключ девиаторен 10А,250в за скрита инсталация | бр. | 13 | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на луминисцентно тяло 2*36 вт IP 65 | бр. | 9 | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж на луминисцентно тяло 1*36 вт IP 65 | бр. | 11 | 0 | 0
15 | Направа и монтаж на разклонителна кутия 30/30 при таблата | бр. | 3 | 0 | 0
16 | Изтегляне на проводник СВТ 3х1,5мм2 в гофрирана тръба ф23мм | м. | 260 | 0 | 0
17 | Изтегляне на проводник СВТ 3х2,5мм2 в гофрирана тръба ф23мм | м. | 396 | 0 | 0
18 | Изтегляне на проводник СВТ 3х4мм2 в гофрирана тръба ф23мм | м. | 165 | 0 | 0
19 | Изтегляне на проводник СВТ 5х6мм2 в гофрирана тръба ф23мм | м. | 36 | 0 | 0
20 | Ключ девиаторен 10А,250в за скрита инсталация | бр. | 6 | 0 | 0
21 | Изтегляне на проводник СВТ 5х16мм2 в гофрирана тръба ф23мм | м. | 10 | 0 | 0
22 | Изтегляне на проводник СВТ 5х16мм2 в PVC тръба ф75мм | м. | 40 | 0 | 0
23 | Розетка абонатна ТV | бр. | 2 | 0 | 0
24 | Монтаж на бойлерно табло със светлинна индикация | бр. | 2 | 0 | 0
25 | Монтаж на разклонителна кутия кръгла IP4 | бр. | 16 | 0 | 0
26 | Монтаж на разклонителна кутия квадратна IP4 | бр. | 10 | 0 | 0
27 | Доставка и полагане на метализиран шлаух | м | 6 | 0 | 0
28 | Монтаж на ел.ключове обикновени,серийни,девиаторни | бр. | 30 | 0 | 0
29 | Заземление с шина 40/3 поцинкована | м | 4 | 0 | 0
30 | Монтаж на противовлажно осветително тяло | бр. | 7 | 0 | 0
31 | Монтаж на табела емайлирана с надпис "Опасно за живота" | бр. | 2 | 0 | 0
32 | Полагане и закрепване на алуминиев проводник AIMgSi-ф8мм | м | 30 | 0 | 0
33 | Направа и монтаж на крепител от бетонна стомана | бр. | 30 | 0 | 0
34 | Полагане на отводи на мълниеотводна уредба от шина СТ 40/3 мм | м | 14 | 0 | 0
35 | Предпазна газова тръба за отводи 3/4" | бр. | 2 | 0 | 0
36 | Заземление с профилна стомана L 63/63/6 , 1,5м | бр. | 2 | 0 | 0
37 | Направа и монтаж на заземление с плоска шина СТ 40/4 мм поцинкована | м | 6 | 0 | 0
38 | Монтаж на съединители за мълниеотводи | бр. | 2 | 0 | 0
39 | Монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие | бр. | 1 | 0 | 0
40 | Монтаж на метална кутия | бр. | 2 | 0 | 0
41 | Мачта за мълниеприемника с височина 3м | бр. | 1 | 0 | 0
42 | Изтегляне на коаксиален кабел за тел. Антена | бр. | 90 | 0 | 0
43 | Пробиване на отвор в стена 15/5см | бр. | 62 | 0 | 0
44 | Определяне на специфичното съпротивление на земна почва | ч.ч | 12 | 0 | 0
45 | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи | ч.ч | 12 | 0 | 0
46 | Определяне на специфичното съпротивление на точка | ч.ч | 12 | 0 | 0
47 | Пробег на подвижната автолаборатория | ч.ч | 24 | 0 | 0
48 | Контактен излаз с проводник СВТ 3х2,5мм2 с дължина до 6м | бр. | 30 | 0 | 0
49 | Контактен излаз с проводник СВТ 3х4мм2 с дължина до 6м | бр. | 2 | 0 | 0
50 | Лампен излаз с проводник СВТ 3х1,5мм2 с дължина до 6м | бр. | 42 | 0 | 0
51 | Свързване на проводник към съоръжение доСВТ 16мм2 | бр. | 180 | 0 | 0
52 | Свързване на проводник към съоръжение доСВТ 2,5мм2 | бр. | 345 | 0 | 0
53 | Определяне реда на фазите на кабел за включване в паралел | бр. | 6 | 0 | 0
54 | Доставка и полагане на метален шлаух ф 29мм | м | 6 | 0 | 0
0
55 | Акумулираща лампа с надпис "Изход" тип 3F LINDA-11W IP65 защита по схема | бр. | 11 | 0 | 0
56 | Доставка и монтаж на контакт монофазен 220V за скрит монтаж | бр. | 30 | 0 | 0
57 | Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло 1*13вт | бр. | 2 | 0 | 0
58 | Доставка и монтаж на осветително тяло плафониера с лампа 60вт | бр. | 18 | 0 | 0
59 | Контактен излаз с проводник ПВВ-МБ 3х2,5мм2 с дължина до 6м- | бр. | 9 | 0 | 0
60 | Лампен излаз с проводник ПВВ-МБ 3х1,5мм2 с дължина до 6м- | бр. | 18 | 0 | 0
61 | Доставка и монтаж на битови вентилатори 20вт | бр. | 4 | 0 | 0
| ОБЩО ЕЛ. ЧАСТ |  |  |  | 0
| ДДС20% |  |  |  | 0
| ОБЩО ЕЛ. ЧАСТ |  |  |  | 0
Архитект:
/Р.Куманова/

## El. v.vr.
ОБЕКТ: Международен учебен център на Български червен кръст и пункт за медицинска помощ
Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА-ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | К-во | Ед.цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Трасиране на кабелна линия в равнонен терен без колчета | м | 20 | 0 | 0
2 | Направа на изкоп с каналокопател на дълбочина до 1,5м. | м3 | 9 | 0 | 0
3 | Направа на ръчен изкоп 0,8/0,5. | м | 6 | 0 | 0
4 | Подготовка на подложката за PVC мрежа и покриване с лента защитна | м | 20 | 0 | 0
5 | Насипване на подложка от речен чакъл баластра | м3 | 1 | 0 | 0
6 | Доставка и полагане на PVC тръби ф 75/3,5 мм | м | 80 | 0 | 0
7 | Полагане на пластичен бетон М10 за замонолит. на тръбите | м3 | 3.2 | 0 | 0
8 | Изтегляне на проводник СВТ 5х16мм2 в PVC тръба ф75мм | м | 25 | 0 | 0
9 | Направа на суха разделка за проводник СВТ 5х16мм2 | бр. | 2 | 0 | 0
10 | Монтаж на кабелни марки върху кабели | бр. | 5 | 0 | 0
11 | Доставка на проводник СВТ 5х16мм2 | бр. | 25 | 0 | 0
12 | Направа на заземление с шина 40/4 поцинкована | м | 6 | 0 | 0
13 | Изкопаване на кабелна шахта за тръбна мрежа | м3 | 1.62 | 0 | 0
14 | Направа на кабелна шахта 90/60/100 см единична | бр. | 3 | 0 | 0
15 | Запушване на отвори с изолационна маса | бр. | 20 | 0 | 0
16 | Надписване на надписи в главно разпределително табло | бр. | 1 | 0 | 0
17 | Направа на заземление L 63/63/6 мм 1,5м | бр. | 2 | 0 | 0
18 | Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи | ч.ч. | 8 | 0 | 0
19 | Измерване на точка от заземлението | ч.ч, | 8 | 0 | 0
20 | Изпитване на кабели до 1кв с повишено напрежение | ч.ч. | 6.5 | 0 | 0
21 | Измерване на проводимост между заземители | ч.ч. | 4.5 | 0 | 0
22 | Пробег на подвижната автолаборатория | ч.ч. | 16 | 0 | 0
23 | Определяне реда на фазите на кабел за включване в паралел | бр. | 2 | 0 | 0
24 | Натоварване на изкопна земна маса | м3 | 8 | 0 | 0
25 | Разтоварване на изкопна земна маса | м3 | 8 | 0 | 0
26 | Извозване на изкопна земна маса на разстояние до 15км | м3 | 8 | 0 | 0
27 | Превоз на бетон от бетонов възел | м3 | 3.2 | 0 | 0
28 | Докарване на речен чакъл баластра за обратна засипка | м3 | 8 | 0 | 0
29 | Свързване на проводник към съоръжение до 50мм2 | бр. | 18 | 0 | 0
30 | Пробиване на отвор в бетонна стена 10/10/20см | бр. | 2 | 0 | 0
31 | Доставка на стоманобетонов капак за кабелна шахта 90/60см | бр. | 3 | 0 | 0
32 | Изтегляне на кабел 1 кв СВТ-4*25 мм2 | м | 5 | 0 | 0
33 | Доставка на кабел 1 кв СВТ-4*25 мм2 | м | 5 | 0 | 0
34 | Направа на суха разделка за проводник СВТ 4х25мм2 | бр. | 2 | 0 | 0
35 | Направа на фундамент за електромерно табло | бр. | 1 | 0 | 0
36 | Доставка и монтаж на електромерно табло по схема | бр. | 1 | 0 | 0
37 | Направа на изкоп за фундамент | м3 | 0.32 | 0 | 0
| ОБЩО ЕЛ. ЧАСТ |  |  |  | 0
| ДДС20% |  |  |  | 0
| ОБЩО ЕЛ. ЧАСТ |  |  |  | 0
Архитект:
/Р.Куманова/

## VK
ОБЕКТ: |  | МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ И ПУНКТ ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |  | ПИ 65231.919.456;УПИ II; в кв.19; по плана на к.к Боровец; общ. Самоков; Софийска обл
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
ЧАСТ: |  | ВиК
Количествена сметка
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Мярка | Кол-во | Ед.цена | Стойност
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
ВЪТРЕШНО В и К
1 | Дост.и м-ж на мивка вкл.сифон |  | бр. | 4 | 0 | 0
2 | Дост.и м-ж моноблок |  | бр. | 3 | 0 | 0
3 | Дост.и м-ж бойлер 200 л. |  | бр. | 2 | 0 | 0
4 | Дост.и монтаж на батерия за мивки |  | бр. | 4 | 0 | 0
5 | Вдопровод от ПП тръби PN16, ф20 базалт |  | мл. | 32 | 0 | 0
6 | Вдопровод от ПП тръби PN16, ф25 базалт |  | мл. | 15 | 0 | 0
7 | Вдопровод от ПП тръби PN16, ф32 базалт |  | мл. | 105 | 0 | 0
8 | СКф20 |  | бр. | 4 | 0 | 0
9 | СК ф20 с изпразнител |  | бр. | 3 | 0 | 0
10 | СК ф32 с изпразнител |  | бр. | 6 | 0 | 0
11 | Водопровод от ПП тръби ф32 stabi |  | мл. | 322 | 0 | 0
12 | Изолация с микропореста гума на тръби ф20 с деб.9 мм |  | мл. | 32 | 0 | 0
13 | Изолация с микропореста гума на тръби ф25 с деб.9 мм |  | мл. | 15 | 0 | 0
14 | Изолация с микропореста гума на тръби ф32 с деб.9 мм |  | мл. | 105 | 0 | 0
15 | Укрепители "Видира" |  | бр. | 30 | 0 | 0
16 | Пробиване на отвори 20х20 в бетонови стени |  | бр. | 26 | 0 | 0
18 | Замонолитване на отвори 20х20 в бетонови стени |  | бр. | 26 | 0 | 0
19 | Изпитване на водопровод |  | м. | 65 | 0 | 0
20 | Дезинфекция с хлорамин |  | м. | 65 | 0 | 0
21 | Канал от РVС обикновенно с фасонни парчета ф110 |  | м | 26 | 0 | 0
22 | Канал от РVС дебелостенно в изкоп или окачен ф160 |  | м | 36 | 0 | 0
23 | Канал от РVС обикновенно с фасонни парчета ф50 |  | м | 20 | 0 | 0
24 | ПС ф100 |  | бр. | 4 | 0 | 0
25 | Сваляне на строителни отпадъци |  | м3 | 5 | 0 | 0
26 | Извозване на строителни отпадъци на 15 км. |  | м3 | 5 | 0 | 0
ВЪНШНО В и К
28 | Товарене и извозв.на асф.-бет.отпадъци и плочи до 20 км |  | м3 | 14 | 0 | 0
29 | Укрепване и разкрепване изкоп |  | м2 | 54 | 0 | 0
30 | Изкоп с огр.шир.1.2м.и дълб.2-4м на транспорт |  | м3 | 22 | 0 | 0
31 | Превоз на земни почви със самосвал до 20 км.на депо |  | м3 | 15 | 0 | 0
32 | Дост.и полагане пясък за подл.10см.и засипка тръби 20 см |  | м3 | 5 | 0 | 0
33 | Дост.и засипка изкоп с нестандартна баластра |  | м3 | 6 | 0 | 0
34 | Уплътняване баластра и земни почви на пластове през 20см. |  | м3 | 41 | 0 | 0
35 | Канал от РVС дебелостенно в изкоп или окачен ф160 |  | м | 33 | 0 | 0
36 | РШ |  | бр | 3 | 0 | 0
37 | Изпитване на канализация |  | м | 33 | 0 | 0
| ОБЩО |  |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ |  |  |  |  | 0
Архитект:
/Р.Куманова/

## OV
ОБЕКТ: |  | МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ И ПУНКТ ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |  | ПИ 65231.919.456;УПИ II; в кв.19; по плана на к.к Боровец; общ. Самоков; Софийска обл
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
ЧАСТ: |  | ОВК
Количествена сметка
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Мярка | Кол-во | Ед.цена | Стойност
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | ЧЕРВЕН КРЪСТ И ПУНКТ ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ |  | бр. | 204 | 0 | 0
2 | Доставка ал.радиатор Н800 |  | бр. | 0 | 0 | 0
3 | Монтаж ал.радиатор до 10 прешлена |  | бр. | 2 | 0 | 0
4 | Монтаж ал.радиатор до 20 прешлена |  | бр. | 10 | 0 | 0
5 | Монтаж ал.радиатор над 20 прешлена |  | бр. | 3 | 0 | 0
6 | Доставка кит комплект за ал.радиатори |  | бр. | 15 | 0 | 0
7 | Дост.и монтаж на лира за баня 400/600 |  | бр. | 0 | 0 | 0
8 | Дост.и монтаж на лира за баня 400/1000 |  | бр. | 1 | 0 | 0
9 | Дост.и монтаж на лира за баня 400/1200 |  | бр. | 0 | 0 | 0
10 | Дост.и монтаж на лира за баня 500/1200 |  | бр. | 0 | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж ТРВ 1/2" компл.със секр.вентил |  | бр. | 16 | 0 | 0
12 | Доставка и монтаж адаптори |  | бр. | 32 | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж АО 1/2" |  | бр. | 2 | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж РО 1/2" |  | бр. | 15 | 0 | 0
15 | Разпределителен колектор с 5 извода 1" |  | компл. | 0 | 0 | 0
16 | Разпределителен колектор с 6 извода 1" |  | бр. | 0 | 0 | 0
17 | Разпределителен колектор с 7 извода 1" |  | бр. | 1 | 0 | 0
18 | Разпределителен колектор с 9 извода 1" |  | бр. | 1 | 0 | 0
19 | Дост.и монт.кран сп.сф.11/4" |  | бр. | 12 | 0 | 0
20 | Дост.и монтаж черна газова тръба 1/2" |  | мл | 5 | 0 | 0
21 | Доставка и монтаж на PPR тръба ф32 базалт и фитинги за тях |  | мл. | 0 | 0 | 0
22 | Доставка и монтаж на PPR тръба ф40 базалт и фитинги за тях |  | мл. | 0 | 0 | 0
23 | Доставка и монтаж на PPR тръба ф50 базалт и фитинги за тях |  | мл. | 30 | 0 | 0
24 | Доставка и монтаж на PPR тръба ф63 базалт и фитинги за тях |  | мл. | 18 | 0 | 0
25 | Дост.и монт. ПЕ тръба с ал.вложка ф16х2 и фитинги |  | мл. | 305 | 0 | 0
26 | Гофрирана тръба ф23 |  | мл. | 305 | 0 | 0
27 | Тр. изолация от микропореста гума 19х60 |  | м.л. | 10 | 0 | 0
28 | Хидравлична проба на тръбна мрежа |  | мл | 305 | 0 | 0
29 | Топла проба на отоплителни тела |  | бр. | 16 | 0 | 0
30 | Метална конструкция за укрепване на тръбна мрежа |  | т. | 0.12 | 0 | 0
БИТОВА ВЕНТИЛАЦИЯ
32 | Осев вентилатор 90м3/ч;11W;220V с авт.жалузи |  | бр. | 2 | 0 | 0
33 | Кръгли въздуховоди ф160 |  | бр. | 4 | 0 | 0
ВЪНШЕН ТОПЛОПРОВОД
35 | Дост.и м-ж безшевна тръба ф57 |  | бр. | 25 | 0 | 0
36 | Тр. изолация от микропореста гума 19х60 |  | мл | 25 | 0 | 0
37 | Метална конструкция за укрепване на тръбна мрежа |  | бр. | 0.05 | 0 | 0
0
0
0
0
| ОБЩО |  |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ |  |  |  |  | 0
Архитект:
/Р.Куманова/

## Konstr.podp.stena
ОБЕКТ: Международен учебен център на Български червен кръст и пункт за медицинска помощ
Част:Подпорна стена
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на СМР | м-ка | кол-во | ед.цена | стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І. | ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Ръчен изкоп до 10см | м3 | 2 | 0 | 0
2 | Механизиран изкоп | мсм | 1 | 0 | 0
3 | Обратен насип от трошен камък около сграда | м3 | 13 | 0 | 0
4 | Механизиеано натоварване и извозване на земни маси на депо | м3 | 22 | 0 | 0
ЗЕМНИ РАБОТИ
ІІ. | КОФРАЖНИ РАБОТИ
1 | Кофраж за стени | м2 | 70 | 0 | 0
КОФРАЖНИ РАБОТИ
ІІІ. | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
| Заготовка доставка и монтаж армировка | кг | 681 | 0 | 0
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
ІV. | БЕТОНОВИ РАБОТИ
1 | Доставка и полагане на бетон В25 за стени | м3 | 9.3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Превоз бетон | бр. | 2 | 0 | 0
3 | Полагане бетон с бетон помпа | бр. | 2 | 0 | 0
4 | Транспорт бетон помпа | бр. | 2 | 0 | 0
БЕТОНОВИ РАБОТИ
VI. | ИЗИЛАЦИОННИ РАБОТИ
1 | Доставка и полагане на пполиетиленово фолио | м2 | 20 | 0 | 0
| ОБЩО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |  | 0
| ДДС20% |  |  |  | 0
| ВСИЧКО |  |  |  | 0
Архитект:
/Р.Куманова/