## До

Сдружение „Български Червен кръст”

1407 София, бул. Джеймс Баучер № 76

ОФЕРТА

от: ____________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

- За участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет на поръчка: “ Демонтаж на пет колонни климатици в административната сграда на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76.Доставка и монтаж на пет колонни климатици в административната сграда на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76;

с адрес: гр. _____________________ ул.____________________________, № ______________,

тел.: ____________________________, e-mail: ________________________________________,

ЕИК/Булстат: _____________________________, ИН по ДДС: __________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на

________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет на поръчка::“ Демонтаж на пет колонни климатици в административната сграда на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76. Доставка и монтаж на пет колонни климатици в административната сграда на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76;

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.         							ще ползваме/няма да ползваме

Срок за изпълнение на предмета на процедурата до ________________ (календарни дни след влизане в сила на договора за изпълнение).

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (не по-малко от 60 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти).

Условие за плащане – аванс ______________% и доплащане________________%;

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| № | Изисквания и условия на Сдружение „Български Червен кръст“ | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мощност 48 000BTU |  |  |
| 1 | Мощност BTU |  |  |
| 2 | Отдавана мощност (охлаждане), kW,минимална/номинална/максимална |  |  |
| 3 | Отдавана мощност (отопление), kW,минимална/номинална/максимална |  |  |
| 4 | Ниво на шум(Вътрешно тяло), dB, първа/ втора/ трета степен |  |  |
| 5 | Ниво на шум(Външно), dB |  |  |
| 6 | Тип захранване |  |  |
|  | Офертата следва да включва: |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуващите колонни климатици- външно и вътрешно тяло; |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на пет броя колонни климатици, външно и вътрешно тяло; |  |  |
| 3 | Зареждане с фреон; |  |  |
| 4 | Свързване на външно/вътрешно тяло; |  |  |
| 5 | Азотно продухване на тръбна разводка; |  |  |
| 6 | Укрепваща конструкция за монтаж на външно тяло и стенни конзоли; при необходимост |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на работно скеле , при необходимост |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, с включени разходи по демонтаж и изнасяне на съществуващите асансьорни уредби, доставка и монтаж на новите асансьорни уредби до съответния адрес, включтелно всички довършителни работи.

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Цена и условия на доставка:

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на услугата | МЕ | Кол-во | Ед. Цена, лева без ДДС | Обща цена в лева без вкл. ДДС | Обща цена в лева с вкл. ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж на колонни климатици- външно и вътрешно тяло; | бр | 5 |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на колонен климатик- външно и вътрешно тяло | бр | 5 |  |  |  |
| 3 | .Зареждане с фреон; | кг |  |  |  |  |
| 4 | Свързване на външно/вътрешно тяло; | бр | 5 |  |  |  |
| 5 | Азотно продухване на тръбна разводка; | бр | 5 |  |  |  |
| 6 | Укрепваща конструкция за монтаж на външно тяло и стенни конзоли; | бр | 3 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на работно скеле | бр | 1 |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата общата цена на нашата оферта възлиза на:

По т.1

Цифром: _________________________ Словом: ________________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без вкл. ДДС)

Цифром: _________________________ Словом: ________________________________________

(посочва се цифром и словом стойността с вкл. ДДС)

- Начин на плащане:

Авансово-     %;

Доплащане-......%

По банков път в следната банкова сметка:

Титуляр на сметката: 		__________________________________

Банка: 				__________________________________

BIC: 					__________________________________

IBAN: 				__________________________________

Адрес на обслужващата банка: 	__________________________________

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

За всеки обект се попълва отделна оферта!

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи, съгласно посочените в заданието за предоставяне на оферта:

- Попълнена декларация на кандидата № 1.

- Попълнена декларация на кандидата № 2.

ДАТА: ______________		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________