** Сдружение „Български Червен кръст“**

 1407 гр. София, бул. „Джеймс Баучер” 76

 ЕИК: 000703415

 ИН по ДДС: BG000703415

 тел: +359 2 8164 700, ел. поща: secretariat@redcross.bg

**ЗАДАНИЕ ЗА ДЕМОНТАЖ НА ТРИ КАСЕТЪЧНИ КЛИМАТИЦИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ ТРИ КАСЕТЪЧНИ КЛИМАТИЦИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА НС НА БЧК, СОФИЯ, БУЛ.“Дж. Баучер“76**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Сдружение „Български Червен кръст” провежда процедура за избор на изпълнител, както следва:

**I. Предмет на поръчка:**

1. Демонтаж на три касетъчни климатици във фоайето на административната сграда на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76;
2. Доставка и монтаж на три касетъчни климатици във фоайето на административната сграда на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76;

**II. Място на изпълнение на поръчката:**

Сградата на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76

**III.Технически параметри:**

1. Мощност BTU 21 000 BTU]
2. Отдавана мощност (охлаждане), kW,минимална/номинална/максимална 1.40-6.10.7.30;
3. Отдавана мощност (отопление), kW,минимална/номинална/максимална 2.00-6.80-8.60;
4. Ниво на шум(Вътрешно тяло), dB, първа/ втора/ трета степен 32/40/43
5. Ниво на шум(Външно), dB 55
6. Тип захранване монофазно

**Офертата следва да включва:**

1.Демонтаж на съществуващите касетъчни климатици- външно и вътрешно тяло;

2.Доставка и монтаж на три броя касетъчни климатици, външно и вътрешно тяло;

3.Зареждане с фреон;

4.Свързване на външно/вътрешно тяло;

5.Направа на тръбна разводка и азотно продухване;

6.Екстракция на хладилен агент;

7.Укрепваща конструкция за монтаж на външно тяло и стенни конзоли, при необходимост;

8.Доставка и монтаж на работно скеле, при необходимост;

**IV. Място за оглед:** Всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: София, бул.“Джеймс Баучер“76, За контакт: инж. Николай Величков, тел. 0889 855 775

**V. Офертата следва да съдържа следната информация и да бъде придружена със следните документи (подписани и подпечатани):**

1. Пълно наименование на фирмата, съгласно Търговския регистър;
2. Актуално състояние;
3. Обща цена за цялата поръчка с вкл. ДДС в BGN (Демонтаж на три касетъчни климатици (фоайе адм. сграда). Доставка и монтаж на нови три касетъчни климатици (фоайе адм. Сграда).
4. Условие за плащане – аванс и доплащане;
5. Гаранционен срок – минимум три години след предаване на климатиците с опция за удължаване;
6. Срок за валидност на офертата - най-малко 30 дни от крайния срок за подаване на офертата;
7. Кандидатът следва да предостави:
* Попълнена Декларация № 1 на кандидата (неразделна част от настоящото задание);
* Попълнена Декларация № 2 на кандидата (неразделна част от настоящото задание);
* Оферта, попълнена съгласно приложения образец;
* Други документи:

**VI. Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели и техните относителни тежести:**

1. Степен на съответствие с предмета на поръчката - 40%.
2. Предложена цена - 40%.
3. Срок за изпълнение - 20%.
4. **VII. Условия при подаване на офертите:** в запечатан непрозрачен плик в стая 111 – деловодството в административната сграда на Секретариата на НС на БЧК, адрес: 1407 гр. София, бул. „Джеймс Баучер” 76, със следния надпис: „Демонтаж на три касетъчни климатици (фоайе адм. сграда). Доставка и монтаж на нови три касетъчни климатици (фоайе адм. Сграда).“

**VIII. Краен срок за получаване на офертите:** **до 12:00 ч. на 03.10.2025 г.**

**IX. Лице за контакт:** При наличие на въпроси, моля същите да бъдат отправяни писмено на следната електронна поща: n.velichkov@redcross.bg, на вниманието на Николай Величков, тел: +359 889 855 775.

**X. Неразделна част от настоящото задание са:**

1. Образец на Декларация № 1 на кандидата;
2. Образец на Декларация № 2 на кандидата;
3. Оферта

**Дата: 24 октомври 2025 г.**