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ДО 
Сдружение Български Червен кръст
(Бенефициент- наименование)
1407 София, бул.Джеймс Баучер №76
(Адрес на бенефициента)


О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет:
“ Закупуване на оборудване за нуждите на новосъздадени МЗЕ ”
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

“ Закупуване на оборудване за нуждите на новосъздадени МЗЕ ”
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условието за договор под условие „неосигурено финансиране“. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).




ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО: ВСЕКИ КАНДИДАТ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ЕДНА ИЛИ НЯКОЛКО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	№ 
	Изисквания на Сдружение Български Червен кръст 
	Предложение на кандидата
/технически характеристики
	Забележка

	

	ОП 1 
	Шатра 3х3м бяла сгъваема тип хармоника - 7 броя
	
	

	1
	шатра минимален размер 3х3м, бяла сгъваема тип хармоника;
	
	

	2
	метална здрава конструкция – метални профили; 
	
	

	3
	непромокаемо здраво платнище гумирано отдолу;
	
	

	4
	бързо разпъване; 
	
	

	5
	компактни транспортни размери не повече от 150х30х30см +/- 10%;
	
	

	6
	тегло не повече от 30 кг;
	
	

	7
	в комплекта да има включени и 4 страници /едната от тях с врата/.
	
	

	8
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	9
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	10
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	11
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 2
	Палатка с алуминиева конструкция – 7 броя
	
	

	1
	Марка и модел
	
	

	2
	Рамка от анодизирани алуминиеви тръби, Конекторите и основните плочи да са изработени от алуминиева отливка под налягане. Дебелина на стената на алуминиевите тръби не по-малко от 1,5 мм. Материал AL Mg 4,5 Mn. 
o	Гранична якост Rp0,2 = 330-340 N/mm2.
o	Максимална издръжливост: Rm = 350-370 N/mm2
	
	

	3
	Полипамучно покритие, естествен бял цвят, здрава тъкан, усукана, въздухопропусклива, устойчива на гниене, водоустойчива, ламинирана и устойчива на разкъсване, както и защитна срещу UV лъчи. Състав: усукан памук-полиестер 50%/50%
	
	

	4
	1 врата (с лостово затваряне), 1 прозорец (на заден фронтон / back gable)
	
	

	5
	PVC подова настилка с чанта
	
	

	6
	Памучен хастар (с врата на заден фронтон / back gable)
	
	

	7
	4 броя кръгли лога на БЧК с диаметър 0,50 м. разположени на четирите страни на палатката /позицията ще бъде допълнително уточнена/ и два червени кръста на покрива на палатката с размер 0,75 м * 0,75 м.
	
	

	8
	Основна площ не по-малко от 13,50 м2
	
	

	9
	Височина на стрехите не по-малко от 1,60 м
	
	

	10
	Височина на билото не по-малко от 2,20 м
	
	

	11
	Тегло не повече от 55 кг
	
	

	12
	Размер на опаковката не повече от 0,21 м3
	
	

	13
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	14
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	15
	Срок на доставка – след влизане в сила на договора и писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	16
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 3
	Генератор инверторен преносим с максимална мощност не по-малко от 2,1 kW– 7 броя.
	
	

	1
	Марка и модел
	
	

	2
	Двигател - бензинов, 4-тактов
	
	

	3
	Охлаждане - принудително въздушно
	
	

	4
	Максимална мощност (kW)	не по-малко от 2.1
	
	

	5
	Номинална мощност (kW)	не по-малко от 1.7
	
	

	6
	Номинален ток (А)	не по-малко от 7.5
	
	

	7
	Напрежение (V)	230АС 50Hz / 12DC 8A
	
	

	8
	Щепсели	не по-малко от 2 x 16A-230V
	
	

	9
	Регулиране на напрежението инверторно
	
	

	10
	Продължителност на работа, номинална (часа) не по-малко от 10
	
	

	11
	Гарантирано ниво на шум (dB(A)) (2000/14/EC, 2005/88/EC) 90
	
	

	12
	Запалване – ръчно
	
	

	13
	Сухо тегло (кг)	не повече от 22	
	
	

	14
	Кабел за зареждане на акумулатор за конкретния модел генератор
	
	

	15
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	16
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	17
	Срок на доставка – след влизане в сила на договора и писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	18
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 4
	Автоматични дефибрилатори - 7 броя.
	
	

	Марка и модел
	
	

	Спецификации на устройството
	
	

	1
	Категория
	Минимални изисквания
	
	

	2
	Оперативно състояние
	Температура: 0°C ~ 43°C (32°F ~ 109°F) Влажност: 5% ~ 95% (без кондензация)
	
	

	3
	Състояние на готовност
	(Устройството се съхранява заедно с дефибрилаторните електроди, а батерията е поставена, готова за употреба при спешни случаи) Температура: 0°C~ 43°C (32°F ~ 109°F) Влажност: 5% ~ 95% (без кондензация)
	
	

	4
	Надморска височина
	от 0 до 4000м (работа и съхранение)
	
	

	5
	Устойчивост на падане
	Падане от 1,2 метра до всеки ръб, ъгъл или повърхност
	
	

	6
	Вибрация
	Работа: Отговаря на MIL-STD-810G Fig.514.6E-1, произволна. Режим на готовност: Отговаря на MIL-STD-810G Fig.514.6E-2, синусоидална променлива.
	
	

	7
	Водоустоичивост и изолация
	IEC 60529: IP55
	
	

	8
	Електростатично разреждане (ESD)
	Отговаря на IEC 61000-4-2:2001
	
	

	9
	EMI (Radiated)
	Отговаря на ограниченията на IEC 60601-1-2, метод EN 55011:2007 +A2:2007, Група 1, Клас B
	
	

	10
	EMI (Immunity)
	Отговаря на ограниченията на IEC 60601-1-2, метод EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 Ниво 3 (10V/m 80MHz до 2500MHz)
	
	

	11
	Език на гласовите команди на дефибрилатора
	Български
	
	

	12
	Режим на работа
	Напълно автоматичен 
	
	

	13
	Форма на вълната
	e-cube двуфазен (скъсен експоненциален тип)
	
	

	14
	Изходна енергия
	150 J при натоварване 50 Ω за възрастни
50 J при натоварване 50 Ω за деца
	
	

	15
	Контрол на заряда
	Контролира се от автоматизирана система за анализ на пациенти
	
	

	16
	Съхранение на енергия при заряд
	10 секунди (при 20°C)
	
	

	17
	Време за зареждане
	11 секунди, изтощение след 15 разряда при 200 джаула на разряд (при 20°C)
	
	

	18
	Време от КПР до шока
	По-малко от 6 секунди от завършване на КПР до подаване на шок
	
	

	19
	 Саморазреждане
	Устройството извършва саморазреждане в следните случаи:
- Когато ЕКГ на пациента се промени в ритъм, който не изисква дефибрилация. 
- Когато устройството е изключено чрез натискане на бутона за захранване. 
- Когато електродът е отделен от тялото на пациента или конекторът на електрода е отделен от устройството. 
- Когато импедансът на пациента е извън обхвата на дефибрилация (25 Ω ~ 175 Ω)
	
	

	20
	Напълно автоматичен шок
	Шокът се прилага автоматично, ако се открие ритъм, който може да изисква шок.
	
	

	21
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	22
	Гаранция за батерията - месеци
	
	

	23
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	24
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	25
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 5
	Набор за реанимация – 7 броя
	
	

	1
	Автоклавируем балон за обдишване 
	
	

	2
	Кислородна бутилка 0,5 л по стандарт с манометър 
	
	

	3
	Не по-малко от 3 размера въздуховоди (канюли) 
	
	

	4
	Усторазтворител
	
	

	5
	Езикодържач 
	
	

	6
	Силиконова маска № 4, силиконов шлаух за връзка с цилиндъра 
	
	

	7
	Чанта/кутия за пренасяне
	
	

	8
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	9
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	10
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	11
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 6
	Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане – 7 броя
	
	

	1
	Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане от ръка над лакътя.
	
	

	2
	Среден размер маншет 22–42 см. 
	
	

	3
	Насоки за поставяне на маншета. 
	
	

	4
	Чантичка.
	
	

	5
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	6
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	7
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	8
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 7
	Двуглав стетоскоп – 7 броя.
	
	

	1
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	2
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	3
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	4
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 8
	Раници за първа помощ със стандартно оборудване – 28 броя.
	
	

	
	Описание на раницата:
	
	

	1
	Ергономична дръжка с велкро закопчаване
	
	

	2
	Големи странични джобове	
	
	

	3
	Регулируеми и меки презрамки
	
	

	4
	Подплатен и омекотен гръб
	
	

	5
	Голям преден джоб, подходящ за дефибрилатор
	
	

	6
	Вътрешен джоб за удобен и лесен достъп
	
	

	7
	Вградени отделения с мрежички и прозрачни капаци във вътрешната част
	
	

	8
	Размери: 37 х 45 х 21 см.(+/- 15%)
	
	

	9
	Общ обем: не повече от 35 – 40 л.
	
	

	10
	Тегло: не повече от 2.00 кг. празна
	
	

	11
	Цвят: червен
	
	

	
	Раницата следва да бъде оборудвана с:

	
	

	12
	Руло шина /мин.дължина 90 см./ - брой	1
	
	

	13
	Триъгълна кърпа – тъкана, 	брой 3 
	
	

	14
	Студен компрес 10х10 см - 	брой 5
	
	

	15
	Готова стерилна превръзка 12x12 см - брой 1
	
	

	16
	Готова стерилна превръзка 18x18 см – брой 1
	
	

	17
	Готова стерилна превръзка 18х28 см – брой 1
	
	

	18
	Готова превръзка за око тип пират	- брой	1
	
	

	19
	Готoва превръзка пръст – брой 1
	
	

	20
	Бинт плетен 10/10 см – брой 1
	
	

	21
	Бинт плетен 5/8 см - брой	1
	
	

	22
	Кърпички за кожа с алкохол – брой 25
	
	

	23
	Кърпички за рани без алкохол – брой 25
	
	

	24
	Превръзка за изгаряне с охлаждащ гел 10х10 см – брой 1
	
	

	25
	Маска за обдишване еднократна - брой	2
	
	

	26
	Гел за изгаряне 3.5 гр. Саше - брой	5
	
	

	27
	Бинт ластичен 7.5см	- брой	1
	
	

	28
	Разтвор за очи 20 мл ампула - брой	3
	
	

	29
	Пинсета за кърлежи	- брой	1
	
	

	30
	Спасително одеяло фолио – брой 1
	
	

	31
	Неръждаема ножица с тъп връх и извивка за рязане на дрехи – брой 1
	
	

	32
	Цитопласт асорти  20бр – брой 1
	
	

	33
	Санпласт ролка 5см/5м – брой 1
	
	

	34
	Памук 70gr - брой	1 
	
	

	35
	Стерилна марля 10х10 см - 	брой 20 
	
	

	36
	Стерилна марля 5х5 см – брой 20 
	
	

	37
	Стерилна марля 7.5х7.5 см – брой 20 
	
	

	38
	Ръкавици стерилни чифт - 10

	
	

	39
	Списък на съдържащото се оборудване във всяка раница
	
	

	40
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	41
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	42
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	43
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 9
	Раници за парамедици с разширено оборудване – 7 броя
	
	

	
	Описание на раницата:
	
	

	1
	Ластични ленти от външната страна на раницата
	
	

	2
	Подплатен заден панел
	
	

	3
	Възможност за носене като раница и като чанта
	
	

	4
	Покривало за раницата за дъжд, вградено в джоб на раницата
	
	

	5
	Ленти на дъното, позволяващи фиксиране на спален чувал или шалте
	
	

	6
	Светлоотразителни ленти
	
	

	7
	Светлоотразителна катарама със свирка
	
	

	8
	Възможност за използване на кемъл-баг
	
	

	9
	Ластични ленти от външната страна на раницата
	
	

	10
	Размери: 31 x 47 x 22,5 см (+/- 15%)
	
	

	11
	Капацитет: не повече от 40-47 л.
	
	

	12
	Тегло: не повече от 4,5 кг празна
	
	

	13
	Цвят: червен
	
	

	
	Раницата следва да бъде оборудвана с:
	
	

	14
	Комплект 4 шини за обездвижване в обща чанта	 - брой 1
	
	

	15
	Триъгълна кърпа – тъкана – брой 6
	
	

	16
	Студен компрес 10х10 см - 	брой 5
	
	

	17
	Готова стерилна превръзка 12x12 см – брой 2
	
	

	18
	Готова стерилна превръзка 18x18 см – брой 2
	
	

	19
	Готова стерилна превръзка 18х28 см – брой 2
	
	

	20
	Бинт плетен 10/10 см – брой 5
	
	

	21
	Бинт плетен 5/8 см – брой 8
	
	

	22
	Кърпички за кожа с алкохол – брой 25
	
	

	23
	Кърпички за рани без алкохол – брой 25
	
	

	24
	Превръзка за изгаряне 10х10 см – брой 2
	
	

	25
	Покет маска за обдишване	- брой 1
	
	

	26
	Маска за обдишване еднократна – брой 2
	
	

	27
	Гел за изгаряне мин. 3.5 гр. саше - брой	5
	
	

	28
	Еластична самозалепваща се превръзка – брой 2
	
	

	29
	Бинт ластичен 7.5см - брой	1
	
	

	30
	Разтвор за очи мин. 20 мл ампула - брой	5
	
	

	31
	Пинсета за кърлежи - брой	1
	
	

	32
	Спасително одеало фолио – брой 2
	
	

	33
	Неръждаема ножица с тъп връх и извивка за рязане на дрехи – брой 1
	
	

	34
	Цитопласт асорти мин. 20 бр –брой	1
	
	

	35
	Санпласт ролка 5см/5м – брой 1
	
	

	36
	Памук мин.70 гр – брой 1
	
	

	37
	Стерилна марля 10х10 см - 	брой 20
	
	

	38
	Стерилна марля 5х5 см – брой 15
	
	

	39
	Стерилна марля 7.5х7.5 см – брой 20
	
	

	40
	Ръкавици стерилни чифт – брой 6
	
	

	41
	Турникет тактически тип (CAT) – брой 1
	
	

	42
	Списък на съдържащото се оборудване във всяка раница.
	
	

	43
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	44
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	45
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	46
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 10
	Твърда медицинска яка за обездвижване при транспортиране – 14 броя
	
	

	1
	Марка и модел
	
	

	2
	Универсален размер (от 25 до 51 см обиколка на врата). 
	
	

	3
	Възможност за регулиране на височината.
	
	

	4
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	5
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	6
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	7
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 11
	Пулсов оксиметър за измерване на пулс и насищането на кислород в кръвта – 35 броя.
	
	

	1
	Марка и модел
	
	

	2
	Импулсен оксиметър за пръста
	
	

	3
	Граници на измерване на пулса: 30-250 удара в минута
	
	

	4
	LCD Дисплей
	
	

	5
	Измерва пулса и насищането на кръвта с кислород
	
	

	6
	Автоматично изключване
	
	

	7
	Бутон за включване/изключване
	
	

	8
	Захранване: батерии
	
	

	9
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	10
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	11
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	12
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 12
	Гръбначна носилка метална тип скуп /scoop/ – 7 броя.

	
	

	1
	Предназначена за транспорт на пациенти. 
	
	

	2
	Със система за пълна имобилизация на пострадал. 
	
	

	3
	Подходяща за измиване и лесна за дезинфекция. 
	
	

	4
	Допустима тегло на пациента – не по-малко от 150 kg.
	
	

	5
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	6
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	7
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	8
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 13
	Гъвкава/ еластична шина за спешни случаи /сгъваема– 70 броя.
	
	

	1
	Минимална дължина 90 см.
	
	

	2
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	3
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	4
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 14
	Таблети – 14 броя
	
	

	
	Марка и модел
	
	

	
	Показател / Минимални изисквания
	
	

	1
	Процесор -4 ядрен 2.5 GHz  или еквивалентен по производителност
	
	

	2
	Дисплей -AMOLED Display. HDR 10+, min 10 Inches
	
	

	3
	Оперативна памет  -  мин. 12 GB
	
	

	4
	Твърд диск - мин. 256GB SSD + microSD card slot
	
	

	5
	СИМ карта слот -   4G или 5G
	
	

	6
	Водоустойчивост -  мин class IP68
	
	

	7
	Мрежови интерфейси   -   Wi-Fi 5, Bluetooth, GLONASS, GALILEO, BDS, GPS, Wi-Fi Direct
	
	

	8
	Портове -  мин. 1 x USB type C
	
	

	9
	Клавиатура  -   не е необходима
	
	

	10
	Операционна система -     Инсталиран Android 16 или по-висок
	
	

	11
	Батерия -  мин 10.000 mAh
	
	

	12
	Кейс  -    Да
	
	

	13
	Писалка - Да, с IP68 protection
	
	

	14
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	15
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	16
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	17
	Други по преценка на кандидата
	
	

	

	ОП 15
	Мегафони 25 W- 7 броя.
	
	

	1
	Модел и марка
	
	

	2
	Мегафон с акумулаторна батерия 
	
	

	3
	Сила на звука, не по-малко от 25 W
	
	

	4
	Сирена, функция запис, Bluetooth/USB/SD
	
	

	5
	Зарядно устройство /кабел/
	
	

	6
	Гаранционен срок - месеци
	
	

	7
	Изпълнителят следва да декларира, че ще представи издаден от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в ЕС, валиден сертификат за съответствие и разрешително за употреба България /ЕС/ при положение, че се изисква такъв.
	
	Моля посочете конкретните видове сертификати, които ще предоставите

	8
	Срок на доставка – след писмена заявка от страна на БЧК – календарни дни
	
	

	9
	Други по преценка на кандидата
	
	



Важно: Всеки кандидат може да кандидатства за една или няколко обособени позиции!

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките

	К-во /бр./
	Единична цена в евро

	Обща цена в евро без ДДС 
	Обща цена в евро с вкл. ДДС

	1
	ОП 1.  Шатра 3х3м бяла сгъваема тип хармоника 
	7
	
	
	

	2
	ОП 2. Палатка с алуминиева конструкция 
	7
	
	
	

	3
	ОП 3. Генератор инверторен преносим с максимална мощност не по-малко от 2,1 kW
	7
	
	
	

	4
	ОП 4. Автоматични дефибрилатори 
	7
	
	
	

	5
	ОП 5. Набор за реанимация 
	7
	
	
	

	6
	ОП 6. Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане 
	7
	
	
	

	7
	ОП 7. Двуглав стетоскоп 
	7
	
	
	

	8
	ОП 8. Раници за първа помощ със стандартно оборудване 
	28
	
	
	

	9
	[bookmark: _Hlk239158631]ОП 9. Раници за парамедици с разширено оборудване
	7
	
	
	

	10
	ОП 10. Твърда медицинска яка за обездвижване при транспортиране 
	14
	
	
	

	11
	ОП 11. Пулсов оксиметър за измерване на пулс и насищането на кислород в кръвта
	35
	
	
	

	12
	ОП 12 Гръбначна носилка метална тип скуп /scoop/  

	7
	
	
	

	13
	ОП 13. Гъвкава/ еластична шина за спешни случаи /сгъваема
	
	70
	
	
	

	14
	ОП 14. Таблети 	
	14
	
	
	

	15
	ОП 15. Мегафони 25 W 	
	7
	
	
	

	
	
	
	
	



За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.


ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: 

Начин на плащане –по банков път .
Банкова сметка:
Титуляр на сметката ………………………………………….
Банка: ………………………………………………………….
BIC: …………………………………………………………….
IBAN: …………………………………………………………..
Адрес на обслужващата банка: ………………………………

Начин на плащане:

ОП 1.  Шатра 3х3м бяла сгъваема тип хармоника 
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 2. Палатка с алуминиева конструкция 
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 3. Генератор инверторен преносим с максимална мощност не по-малко от 2,1 kW Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 4. Автоматични дефибрилатори 
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 5. Набор за реанимация
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 6. Апарат за измерване на кръвно налягане
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 7. Двуглав стетоскоп 
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/


ОП 8. Раници за първа помощ със стандартно оборудване 
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 9. Раници за парамедици с разширено оборудване 
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 10. Твърда медицинска яка за обездвижване при транспортиране 
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 11. Пулсов оксиметър за измерване на пулс и насищането на кислород в кръвта 
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 12 Гръбначна носилка метална тип скуп /scoop/  
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 13. Гъвкава/ еластична шина за спешни случаи /сгъваема
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 14. Таблети 
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

ОП 15. Мегафони 25 W 
Авансово ……………………/%/
Балансово …………………../%/

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Попълнена Декларация Обр.1;
2. Попълнена Декларация Обр.2. Кандидатът следва да е извършил поне една доставка сходна по обем с доставката, предмет на настоящата процедура;
3. Списък на сервизите, които кандидатът ще използва за изпълнение на поръчката;
4. Други по преценка на кандидата.


ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)
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